| --- | ПАМЯТКА |
| --- | --- |
| О мерах по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования Уважаемые жители Старокалитвенского сельского поселения! За последние время в России значительно возросло число несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования (ВДГО). Среди основных причин — нарушение правил пользования газом в быту, пренебрежение населением и управляющими компаниями услугами профессионального обслуживания внутридомового газового оборудования, самовольный монтаж газовых приборов, нарушение систем вентиляционных и дымоотводящих каналов. Проблема снижения аварийности и травматизма при эксплуатации газового оборудования является важной и актуальной задачей. В соответствии с действующим законодательством определены обязанности потребителя газа (абонента): - устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям; - использовать газ и газовые приборы по назначению; - следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции; - заключать договор на техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированной организацией; - при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, вызвать аварийную службу газового хозяйства. Запрещается: - производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; - вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; - пользоваться газом при неисправных газовых приборах, в отсутствии тяги; - пользоваться газом без проведения технических проверок, прочистки дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные «Правилами безопасности в газовом хозяйстве». Администрация сельского поселения убедительно просит всех жителей своевременно заключать договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией. |